## Sheet1
AQIC Measure Param'
ICC
조건 | 40mA * 6ch
Typ | 7.8 | --> 50mA 기준 ICC 공급 설계 |  | Sensing 12mA 기준 설계
Iout
| 40mA max, +/-2% |  | 0.08 | I-V Conv' | ADC 15-bit
0.15259
I_Leakage
10uA max